## Slide 1
2 变压器
基本元件：
1、交流异步电机、旋转变压器基础
2、系统中广泛应用
全世界绝大多数供电系统均为交流电

## Slide 2
一次、二次绕组互不相连
空载时，铁心中主磁通是由一次绕组磁通势产生的。负载时，铁心中主磁通是由一次、二次绕组磁通势共同产生的合成磁通,

## Slide 3
同相位

## Slide 6
变压器等值电路

## Slide 7: 变压器组成

## Slide 8: 变压器线圈

## Slide 9: 变压器铁芯

## Slide 10: 铁氧体

## Slide 11: 变压器线圈与C型铁芯变压器
铁氧体磁芯（变压器）

## Slide 13
应用
理想变压器
I1U1=I2U2
I1NU1N=I2NU2N
S1=S2
VA
P1=P2
W
I1U1cosφ=I2U2 cosφ
变压器的作用
1、变压
2、隔离
变压
变电流
变阻抗
实际变压器
变压器空载和负载时：

## Slide 14
1、变压应用与符号

## Slide 15
变阻抗
自耦调压器
隔离例外
1:1变压器
用于电源，防止电磁干扰电源
自耦调压器

## Slide 16: 电压、电流互感器

## Slide 17: 电流互感器
电流互感器

## Slide 18
系统工程师（特别是构建大的系统时）要避免：
1、(几百伏的)强电与几十伏以下控制电路（电源）没有隔离，
或公用一个参考电位
2、即便均是弱电，将过多各种功能的弱电模块，特别是器件太多时
使用同一参考电位（没有隔离。
隔离措施：
1、光电隔离，PLC的I/O口

## Slide 19
2、变压器隔离
脉冲变压器

## Slide 20: 控制变压器
多个输出电压
隔离变压器
K=1:1

## Slide 21: 手机USB充电

## Slide 23: 磁耦合芯片
优点
1、 磁耦隔离器具有非常高的带宽：
iCoupler与光耦的比较
典型型号：ADUM1201、ADUM1411
Datasheet
互联网搜索
ADUM1201内部框图

## Slide 24
特殊用途的特种变压器如：电炉变压器、电焊变压器
为了保证焊接质量和电弧的稳定性，弧焊变压器必须具有陡降外特性。

## Slide 25
6、变压器空载和负载时假设U1≈E1 ，需要满足什么条件？
注意7题计算平时作业分数